数字孪生数据中台

功能设计方案

版本：V1.0

状态：初稿

日期：2026-03-28

# 目录

# 项目概述

## 项目背景

随着数字化转型的深入推进，企业对数字孪生技术的应用需求日益增长。数字孪生技术通过构建物理世界的数字镜像，实现设施、设备、IoT物联网等资产的全生命周期管理。本项目旨在搭建一个统一的数字孪生数据中台，为3D可视化场景提供标准化的数据支撑能力。

## 中台定位

本数据中台定位为纯数据层，专注于以下核心职能：

- 数据对接：统一接入各类业务系统、IoT设备、BIM/GIS等数据源

- 数据治理：提供数据质量管理、标准化、血缘追溯等能力

- 数据审计：完整记录数据变更历史，支持合规审计

- 数据服务：为3D渲染引擎等上层应用提供标准化API接口

中台不负责3D渲染，仅提供数据接口供ThreeJS等渲染引擎消费。

## 技术选型

| 技术领域 | 选型方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端语言 | Java (Spring Boot) | 生产环境已采用，团队熟悉 |
| 数据库 | PostgreSQL | 关系数据 + PostGIS空间 + TimescaleDB时序 |
| 前端框架 | Vue3 + Element Plus | 管理后台界面 |
| 3D引擎 | ThreeJS | 由上层应用集成，中台仅提供数据 |
| IoT网关 | EMQX | MQTT/OPC-UA协议适配 |
| 模板引擎 | Amis (百度开源) | 低代码页面渲染，稳定成熟 |
| 对象存储 | MinIO | 图元文件、3D模型存储 |

# 总体架构设计

## 架构分层

数字孪生数据中台采用分层架构设计，自上而下分为：

- 外部消费层：3D渲染引擎、业务系统、移动端/大屏、第三方集成

- API网关层：统一接口服务、鉴权、限流、路由

- 核心服务层：接口管理、标识管理、图元管理、模板引擎

- 孪生体领域层：孪生体模型、空间拓扑、生命周期管理

- 数据治理层：数据质量、数据标准、数据血缘、数据审计

- 数据接入层：IoT适配器、API适配器、文件适配器、消息适配器

- 数据存储层：PostgreSQL关系数据、TimescaleDB时序、PostGIS空间、MinIO文件

## 边界说明

| 职责范围 | 中台负责 | 中台不负责 |
| --- | --- | --- |
| 3D渲染 | 提供孪生体数据、图元资源URL | 场景渲染、交互逻辑 |
| IoT数据 | 协议适配、数据存储、订阅推送 | 边缘计算、设备控制指令 |
| 业务逻辑 | 数据标准化、API封装 | 业务流程、审批工作流 |

# 接口管理中心

## 功能概述

接口管理中心提供可视化方式统一管理业务系统接口，支持接口的注册、分类、查询、测试及运行时联调功能。

## 核心功能

### 接口注册与发现

- 支持OpenAPI/Swagger文档自动导入，解析接口元数据

- 支持手动配置接口，填写URL、方法、参数Schema等

- 自动发现已注册接口的版本变更，提示更新

### 接口分类与标签

- 按业务域分类：设备管理、告警中心、资产管理、生产运营等

- 按数据类型分类：实时数据、历史数据、配置数据、统计数据

- 按孪生体类型分类：设施、设备、传感器、区域等

- 支持自定义标签，灵活扩展分类维度

### 在线测试

- 类Postman的可视化测试界面

- 支持参数模板、环境变量配置

- Mock数据支持，便于前端独立开发

- 请求/响应历史记录，支持回放

### 运行时联调

- 实时流量监控：QPS、延迟、错误率仪表盘

- 链路追踪：集成Jaeger/SkyWalking，可视化调用链

- 联调沙箱：多环境隔离，开发/测试/生产分离

- 熔断限流：保护策略配置，防止级联故障

## 数据模型

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| api_id | UUID | 接口唯一标识 |
| name | VARCHAR(200) | 接口名称 |
| url | VARCHAR(500) | 接口地址 |
| method | ENUM | HTTP方法：GET/POST/PUT/DELETE |
| version | VARCHAR(20) | 接口版本号 |
| status | ENUM | 状态：草稿/已发布/已下线 |
| category | VARCHAR(100) | 业务分类 |
| twin_type | VARCHAR(100) | 关联孪生体类型 |
| request_schema | JSONB | 请求参数Schema定义 |
| response_schema | JSONB | 响应结果Schema定义 |
| auth_type | ENUM | 认证方式：无/Token/OAuth2 |
| timeout | INT | 超时时间(毫秒) |
| mock_enabled | BOOLEAN | 是否启用Mock |
| mock_data | JSONB | Mock响应数据 |

# 标识与标签系统

## 设计目标

构建统一的标识体系，支持多行业标准编码（KKS、IEC 61850、CIM等），实现孪生体在规划阶段的位置、属性等信息的标准化管理。

## 标识编码体系

### KKS编码（主标识）

KKS（Kraftwerk-Kennzeichensystem）是电力行业设备标识系统，作为本平台的主标识体系。

- 编码结构：电厂标识 + 系统标识 + 设备标识 + 元件标识

- 示例：MAA10CT001（主变压器A相电流互感器）

- 支持KKS编码的自动解析与校验

### IEC 61850标识

支持IEC 61850变电站通信标准的设备标识。

- 逻辑节点（LN）标识映射

- 数据对象（DO）与数据属性（DA）关联

- 与KKS编码的双向映射关系维护

### 其他编码体系

- CIM/BIM编码：建筑信息模型标识，IFC GUID

- 自定义编码：企业内部标准，如AREA-FLOOR-DEV格式

- 扩展预留：支持后续接入新的行业标准

## 标签系统

| 标签类型 | 用途 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 位置标签 | 规划坐标、实际坐标、楼层、区域 | x:100,y:200,z:50; Floor:3; Zone:A |
| 类型标签 | 设备类型、设施类型、传感器类型 | Transformer; Sensor:Temperature |
| 业务标签 | 责任人、合同编号、项目归属 | Owner:张三; Contract:C2024001 |
| 状态标签 | 运行状态、告警状态、维护状态 | Status:Running; Alert:Warning |
| 自定义标签 | 用户自定义的扩展属性 | Priority:High; Batch:2024Q1 |

## 数据模型

标识表（twin_identity）：

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| identity_id | UUID | 标识记录ID |
| twin_id | UUID FK | 关联孪生体 |
| code_system | ENUM | 编码体系：KKS/IEC61850/CIM/CUSTOM |
| code_value | VARCHAR(200) | 编码值 |
| is_primary | BOOLEAN | 是否主标识 |
| valid_from | TIMESTAMP | 生效时间 |
| valid_to | TIMESTAMP | 失效时间 |

# 图元管理

## 功能概述

图元管理模块负责孪生体显示图元信息的统一管理，包括2D图标、3D模型、动画效果等视觉资源的存储、分类、版本控制及与孪生体的绑定关系。

## 图元仓库

### 支持的图元类型

| 图元类型 | 文件格式 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 2D图标 | SVG/PNG | 平面图、流程图、状态指示 |
| 3D模型 | glTF/GLB/OBJ | 三维场景渲染 |
| 动画效果 | Lottie/Spine | 告警动画、状态变化动效 |
| 材质贴图 | PNG/JPG/HDR | 3D模型材质 |

### LOD层级管理

支持多层次细节（Level of Detail）管理，适配不同渲染场景的性能需求：

- LOD0（高精度）：近距离观察，完整细节

- LOD1（中精度）：中等距离，简化细节

- LOD2（低精度）：远距离，基础轮廓

- LOD3（图标）：极远距离，点状图标替代

## 孪生体-图元绑定

- 按类型绑定：同类型孪生体共享图元模板

- 按状态切换：正常/告警/故障/维护等状态对应不同图元样式

- 按场景适配：不同可视化场景（巡检/监控/展示）使用不同图元

- 个性化覆盖：支持单个孪生体覆盖默认图元配置

## 样式主题

- 支持多套主题换肤（日间/夜间/节能等）

- 告警态样式：颜色、闪烁、特效配置

- 状态着色规则：根据数据值动态调整颜色

# 模板渲染引擎

## 设计目标

基于Amis低代码平台，实现数据与渲染机制、样式的解耦，通过页面模板配置化方式，根据孪生体关联的业务信息动态渲染展示页面。

## 三层解耦架构

| 层级 | 职责 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | 孪生体属性数据、IoT实时数据、业务数据 | API接口、WebSocket推送 |
| 逻辑层 | 数据转换规则、条件渲染逻辑、事件响应 | Amis表达式、自定义适配器 |
| 展示层 | 页面模板、样式主题、布局配置 | Amis JSON Schema |

## 核心功能

### 模板设计器

- 基于Amis Editor的可视化拖拽设计

- 丰富的组件库：图表、表格、表单、卡片等

- 模板版本管理与发布流程

- 模板预览与调试工具

### 数据绑定机制

- 字段映射：孪生体属性与模板字段的绑定关系

- 数据转换：格式化、单位换算、条件判断

- 实时数据：WebSocket订阅IoT数据自动刷新

- 聚合计算：多数据源联合查询与计算

### 动态模板切换

根据孪生体类型、状态、上下文自动匹配最佳展示模板：

- 设备详情页：展示设备基本信息、实时参数、历史趋势

- 告警面板：告警详情、处置建议、关联设备

- 运维工单：工单信息、执行步骤、历史记录

- 统计报表：汇总数据、图表分析、导出功能

# 孪生体核心数据模型

## 实体关系概览

孪生体数据模型采用灵活的元数据驱动设计，支持不同类型孪生体的差异化属性定义。核心实体包括：

- twin_entity：孪生体实体主表

- twin_type：孪生体类型定义（支持继承）

- twin_identity：标识编码（多标准）

- twin_attribute：动态属性（JSONB）

- twin_relation：孪生体间关系

- twin_location：空间位置（PostGIS）

- twin_visual：图元绑定配置

- twin_version：版本快照

- twin_audit：变更审计日志

## 主表结构（twin_entity）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | 孪生体唯一标识 |
| name | VARCHAR(200) | 孪生体名称 |
| type_id | UUID FK | 关联类型定义 |
| parent_id | UUID FK | 父级孪生体（层级结构） |
| lifecycle_state | ENUM | 生命周期：规划/建设/运行/退役 |
| status | ENUM | 运行状态：正常/告警/故障/离线 |
| description | TEXT | 描述信息 |
| metadata | JSONB | 扩展元数据 |
| created_at | TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | TIMESTAMP | 更新时间 |
| created_by | UUID FK | 创建人 |

## 关系类型定义

| 关系类型 | 语义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| CONTAINS | 包含关系 | 变电站包含变压器 |
| CONNECTS | 物理连接 | 管道连接阀门 |
| POWERS | 供电关系 | 变压器供电给配电柜 |
| MONITORS | 监测关系 | 传感器监测设备 |
| DEPENDS_ON | 依赖关系 | 系统A依赖系统B |

# 数据治理

## 数据质量管理

- 数据清洗：异常值检测、缺失值处理、重复数据识别

- 数据校验：基于规则的自动校验，Schema约束

- 质量评分：完整性、准确性、一致性、及时性多维度评分

- 质量报告：定期生成数据质量分析报告

## 数据标准化

- 编码标准：统一KKS/IEC 61850等编码规范

- 单位转换：支持不同计量单位间的自动转换

- 格式映射：异构数据源字段映射与转换规则

## 数据血缘（分阶段实施）

数据血缘采用分阶段演进策略：

### Phase 1：PostgreSQL邻接表

- 使用关系表存储血缘关系

- WITH RECURSIVE查询实现多跳追溯

- 适用场景：3跳以内的血缘查询

- 优势：无新增组件，事务一致性好

### Phase 2：评估扩展（按需）

- Apache AGE扩展：为PostgreSQL增加图查询能力

- 独立Neo4j：复杂图分析场景

- 评估触发条件：查询性能不足或需要复杂图算法

### Phase 3：全链路血缘（远期）

- Apache Atlas：跨系统元数据血缘管理

- 适用于大数据生态、多系统集成场景

## 数据审计

- 变更日志：记录谁在何时改了什么

- 操作追踪：CRUD操作全记录

- 快照备份：关键时间点数据状态保存

- 合规报告：支持审计报告导出

# 功能成熟度评估

## 评估维度说明

- 优先级：P0必须/P1重要/P2可选

- 复杂度：低/中/高

- 成熟度：方案设计完成百分比

## 核心服务层

| 功能模块 | 优先级 | 复杂度 | 成熟度 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口注册与发现 | P0 | 中 | 80% | OpenAPI解析 |
| 接口分类与标签 | P0 | 低 | 80% | 标签体系 |
| 接口在线测试 | P0 | 中 | 70% | Mock引擎 |
| 运行时联调监控 | P1 | 高 | 50% | 链路追踪 |

## 标识与标签系统

| 功能模块 | 优先级 | 复杂度 | 成熟度 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KKS主标识编码 | P0 | 中 | 70% | KKS标准文档 |
| IEC 61850支持 | P0 | 中 | 60% | IEC标准解析 |
| 多标准兼容映射 | P0 | 中 | 70% | 映射规则引擎 |
| 空间位置管理 | P0 | 中 | 80% | PostGIS |

## 图元与模板系统

| 功能模块 | 优先级 | 复杂度 | 成熟度 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图元仓库管理 | P0 | 低 | 80% | MinIO |
| 孪生体-图元绑定 | P0 | 低 | 80% | 图元仓库 |
| Amis模板设计器 | P0 | 中 | 75% | Amis Editor |
| 数据绑定机制 | P0 | 中 | 70% | JSON Schema |

## 数据治理与接入

| 功能模块 | 优先级 | 复杂度 | 成熟度 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据质量管理 | P1 | 中 | 70% | 规则引擎 |
| 数据血缘(Phase1) | P1 | 中 | 70% | PostgreSQL |
| 变更审计日志 | P0 | 低 | 80% | PG触发器 |
| EMQX IoT接入 | P0 | 中 | 75% | EMQX |
| TimescaleDB时序 | P0 | 中 | 80% | TimescaleDB |

# 实施路线图

## MVP阶段（8-10周）

目标：完成核心数据模型与基础功能，实现首个孪生体接入

- 孪生体核心数据模型设计与实现

- KKS/IEC 61850标识编码基础支持

- 接口注册、分类、在线测试

- 图元仓库CRUD与基础绑定

- RBAC基础权限控制

- PostgreSQL + PostGIS + MinIO部署

## 增强阶段（6-8周）

目标：完成IoT数据接入与数据治理基础能力

- EMQX IoT协议适配（MQTT/OPC-UA）

- TimescaleDB时序数据存储

- 数据质量规则引擎

- Amis模板数据绑定机制

- 变更审计日志完善

- 运行时监控集成

## 深化阶段（8-10周）

目标：完成高级功能，实现3D场景数据联动

- Amis可视化模板设计器

- 数据血缘追溯（Phase 1）

- 链路追踪集成（Jaeger/SkyWalking）

- 高级标签系统与搜索

- LOD动态加载优化

- 性能优化与压力测试

## 扩展阶段（持续迭代）

- 多租户支持（按需）

- 插件扩展机制

- 事件总线与消息驱动

- 大规模孪生体性能优化

- AI智能分析增强

## 关键里程碑

| 里程碑 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 第8周 | 首个孪生体接入，基础CRUD可用 |
| M2 | 第16周 | IoT实时数据打通，数据治理基础 |
| M3 | 第24周 | 3D场景数据联动，模板渲染可用 |
| M4 | 第32周+ | 平台化运营，持续迭代优化 |

# 风险与对策

## 技术风险

| 风险项 | 可能性 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| KKS/IEC标准理解偏差 | 中 | 高 | 邀请电力行业专家Review设计 |
| IoT协议适配工作量超预期 | 高 | 中 | MVP优先适配MQTT，OPC-UA后续迭代 |
| Amis模板设计器定制复杂 | 中 | 中 | MVP阶段用JSON配置，后续完善可视化 |
| 大规模孪生体性能瓶颈 | 中 | 高 | 早期引入分区表、缓存策略、读写分离 |
| 与3D引擎数据同步延迟 | 中 | 中 | WebSocket + 增量推送，优化序列化 |

## 项目风险

| 风险项 | 可能性 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求范围蔓延 | 高 | 高 | 严格MVP边界，变更走评审流程 |
| 人员技能缺口 | 中 | 中 | 培训+外部专家支持 |
| 第三方系统配合度 | 中 | 中 | 提前沟通接口规范，签订SLA |

# 附录

## 附录A：技术栈清单

| 组件 | 版本建议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Java | 17 LTS | 后端开发语言 |
| Spring Boot | 3.x | 后端框架 |
| PostgreSQL | 15+ | 主数据库 |
| TimescaleDB | 2.x | 时序数据扩展 |
| PostGIS | 3.x | 空间数据扩展 |
| Vue3 | 3.4+ | 前端框架 |
| Element Plus | 2.x | UI组件库 |
| Amis | 6.x | 低代码页面渲染 |
| EMQX | 5.x | IoT消息网关 |
| MinIO | Latest | 对象存储 |
| Redis | 7.x | 缓存 |

## 附录B：术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 数字孪生 | 物理实体在数字世界中的虚拟映射，实现实时同步与交互 |
| 孪生体 | 数字孪生系统中的基本管理单元，可以是设备、设施、区域等 |
| KKS | Kraftwerk-Kennzeichensystem，电力行业设备标识系统 |
| IEC 61850 | 变电站通信网络和系统国际标准 |
| LOD | Level of Detail，多层次细节，用于优化3D渲染性能 |
| 图元 | 用于可视化展示孪生体的图形元素，包括2D图标、3D模型等 |
| 数据血缘 | 数据从源头到消费端的完整流转路径追踪 |

— 文档结束 —