## Sheet1
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量
| 数字孪生系统相关设备 | 套 | 1
1 | 边缘感知与计算设备（智能边缘服务器：双路Intel Xeon银牌4416+/6530处理器（40核@2.9GHz~4.0GHz）、256GB DDR5内存、2×NVIDIA A2 GPU） | 套 | 1
2 | 多模态传感终端（集成北斗/GPS高精度定位） | 套 | 1
3 | 建模与仿真服务器集群（通用计算节点、高频计算节点、GPU超算节点等硬件设备） | 项 | 1
4 | 主辅设备智慧健康诊断与优化运维系统 | 套 | 1
4 | 振动传感器 测量轴承座或壳体在宽频带振动加速度 | 批 | 1
4 | 速度传感器 | 批 | 1
4.3 | 涡流探头 | 批 | 1
4.4 | 键相传感器 | 批 | 1
4.5 | 转速传感器 | 批 | 1
4.6 | 辅助过程参数传感器 | 批 | 1
4.7 | 信号调理器 对传感器输出的原始信号进行处理，如：供电（给加速度计等供电）、放大、滤波（抗混叠滤波、高通/低通滤波）、隔离、积分（将加速度信号转换为速度或位移信号）等 | 套 | 1
4.8 | 数据采集卡/模块 包括采样率（必须满足奈奎斯特采样定理，通常远高于关注的最高频率）、分辨率（如16位、24位）、同步采集能力（保证所有通道数据时间严格对齐）、抗干扰能力 | 套 | 1
4.9 | 保护监测系统框架/模块 监测器/通道、缓冲输出/原始信号输出 | 套 | 1
4.1 | 在线分析诊断系统硬件 专用工控机、服务器或高性能嵌入式系统，运行状态监测与诊断软件 | 套 | 1
4.11 | 实时监测与报警数据中心 | 套 | 1
4.12 | 信号分析与诊断工作站 频谱分析、时域波形分析、轨迹分析、伯德图/极坐标图、阶次分析、包络解调分析： | 套 | 1
4.13 | 诊断模块/专家系统工作站 结合规则库、案例库、模型（物理模型、数据驱动模型如机器学习）自动或辅助诊断常见故障（不平衡、不对中、松动、轴承损伤、油膜失稳、摩擦、叶片/转子裂纹等） | 套 | 1
4.14 | 传感器安装附件 | 套 | 1
4.15 | 电缆与接线 | 批 | 1
4.16 | 校准设备 | 批 | 1
4.17 | 便携式数据采集器/分析仪 | 套 | 1
4.18 | 网络与计算基础设施 交换机、路由器、服务器、存储设备（NAS/SAN）、不间断电源等 | 套 | 1
5 | 高压空气供气管网一体化管控系统 | 套 | 1
5.1 | 流量监测设备 | 套 | 1
5.2 | 压力监测设备 | 套 | 1
5.3 | 气体与环境传感器 | 批 | 1
5.4 | 设备状态传感器 | 批 | 1
5.5 | 低功耗采集终端 | 批 | 1
5.6 | 通信网关 | 套 | 1
5.7 | 工业交换机/路由器 | 套 | 1
5.8 | 智能阀门与自动化控制系统 | 套 | 1
5.9 | 服务器与存储设备 数据库服务器、SCADA系统、智能分析平台、磁盘阵列 | 套 | 1
5.1 | 边缘计算设备 在监测点本地预处理数据（如滤除噪声、时间同步） | 套 | 1
6 | 全厂水资源智慧管理云枢系统及全厂噪声治理系统 | 套 | 1
6.1 | 工业盐水云枢系统 （与水处理、加药系统联动） | 套 | 1
6.2 | 工业废水制衡系统 | 套 | 1
6.3 | 零排哨兵智管系统 实时采集数据，数学建模，报警联动 | 套 | 1
6.4 | 多谱联用智能水质传感阵列（免试剂同步检测COD、TOC、总磷等12项指标，支持双光束补偿与自清洁抗污设计） | 套 | 1
6.5 | 荧光法溶解氧传感单元 精度±2%，抗油污干扰 | 套 | 1
6.6 | 离子态污染物精准感知终端 铵离子选择电极监测模组、重金属多通道电化学传感站 | 套 | 1
6.7 | 光学参数智能感知系统 激光散射浊度感知模组、紫外吸收COD传感终端 | 套 | 1
6.8 | 超融合边缘采集中枢 | 套 | 1
6.9 | 低功耗广域通信矩阵 | 套 | 1
6.1 | 水环境AI云脑平台 | 套 | 1
6.11 | 多维可视化控制台 | 套 | 1
6.12 | 自控联调执行系统 接收平台指令动态调节开度 | 套 | 1
6.13 | 特种部署监测节点 管网嵌载式监测微站 | 套 | 1